## DG cu surse de fin
Beneficiar, |  |  |  | Anexa nr.7
Municipiul Dej |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZ GENERAL
al obiectului de investiții
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj, CONFORM CONTRACT LUCARI
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare *1) (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA | Sursa de finanțare: Buget local | Sursa de finantare: Buget de stat
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1. Demolări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. Sistematizare verticală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. Drumuri, alei, platforme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajări pentru protecța mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1746.79 | 331.89 | 2078.68 | 2078.68 | 0
1.4 | Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1 |  | 1746.79 | 331.89 | 2078.68 | 2078.68 | 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1 | Branșamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rețele exterioare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 | Studii | 4320 | 820.8 | 5140.8 | 5140.8 | 0
| 3.1.1. Studii de teren | 4320 | 820.8 | 5140.8 | 5140.8 | 0
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentații -suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 6300 | 1197 | 7497 | 7497 | 0
3.3 | Expertizare tehnică | 1000 | 190 | 1190 | 1190 | 0
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950 | 5950 | 0
3.5 | Proiectare | 62000 | 11780 | 73780 | 73780
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 39000 | 7410 | 46410 | 46410 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4000 | 760 | 4760 | 4760 | 0
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 4000 | 760 | 4760 | 4760 | 0
| 3.5..6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 0
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistență tehnică | 28000 | 5320 | 33320 | 33320 | 0
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 13000 | 2470 | 15470 | 15470 | 0
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 0
TOTAL CAPITOL 3 |  | 106620 | 20257.8 | 126877.8 | 126877.8 | 0
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 | Construcții și instalații | 1644307.39 | 312418.41 | 1956725.8 | 0 | 1956725.8
| 4.1.1. Construcții și instalații corp gradiniță | 1618822.77 | 307576.33 | 1926399.1 | 0
| 4.1.2. Teren joacă | 7767.75 | 1475.87 | 9243.62 | 0
| 4.1.3. Împrejmuiri și porți | 17716.87 | 3366.21 | 21083.08 | 0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9185.47 | 1745.24 | 10930.71 | 0 | 10930.71
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 182429 | 34661.51 | 217090.51 | 0 | 217090.51
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 256840 | 48799.6 | 305639.6 | 0 | 305639.6
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  | 2092761.86 | 397624.76 | 2490386.62 | 0 | 2490386.62
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 1.5% | 64196.8 | 12197.39 | 76394.19 | 76394.19
| 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 8203.67 | 1558.7 | 9762.37 | 0 | 9762.37
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 55993.13 | 10638.69 | 66631.82 | 66631.82 | 0
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 16552.4 | 0 | 16552.4 | 16552.4 | 0
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% | 8276.2 | 0 | 8276.2 | 8276.2 | 0
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% | 8276.2 | 0 | 8276.2 | 8276.2 | 0
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% | 173166.58 | 32901.65 | 206068.23 |  | 206068.23
5.4 | Cheltuielipentru informare și publicitate | 1500 | 285 | 1785 | 1785 | 0
TOTAL CAPITOL 5 |  | 255415.78 | 45384.04 | 300799.82 | 84969.22 | 215830.6
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 2456544.43 | 463598.49 | 2920142.92 | 213925.7 | 2706217.22
din care C+M |  | 1663443.32 | 316054.24 | 1979497.55
| În prețuri la data de 14.02.2017; 1 euro = | 4.5019 lei
|  |  | Primar, | ing. Morar Costan

## DG lei
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.7
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZ GENERAL
al obiectului de investiții
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare *1) (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 49036.0025 | 9316.84 | 58352.8425
| 1.2.1. Demolări | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
| 1.2.2. Sistematizare verticală | 10170 | 1932.3 | 12102.3
| 1.2.3. Drumuri, alei, platforme | 30126 | 5723.94 | 35849.94
1.3 | Amenajări pentru protecța mediului și aducerea terenului la starea inițială | 630 | 119.7 | 749.7
1.4 | Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1 |  | 49666.0025 | 9436.54 | 59102.5425
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1 | Branșamente | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98
2.2 | Rețele exterioare | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41
TOTAL CAPITOL 2 |  | 41602 | 7904.39 | 49506.39
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 | Studii | 4320 | 820.8 | 5140.8
| 3.1.1. Studii de teren | 4320 | 820.8 | 5140.8
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentații -suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 6300 | 1197 | 7497
3.3 | Expertizare tehnică | 1000 | 190 | 1190
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950
3.5 | Proiectare | 62000 | 11780 | 73780
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 39000 | 7410 | 46410
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0 | 0 | 0
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4000 | 760 | 4760
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 4000 | 760 | 4760
| 3.5..6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 15000 | 2850 | 17850
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanță | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistență tehnică | 28000 | 5320 | 33320
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 13000 | 2470 | 15470
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0 | 0 | 0
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 0 | 0 | 0
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 15000 | 2850 | 17850
TOTAL CAPITOL 3 |  | 106620 | 20257.8 | 126877.8
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 | Construcții și instalații | 1538531.1 | 292320.91 | 1830852.01
| 4.1.1. Construcții și instalații corp gradiniță | 1512410.6 | 287358.01 | 1799768.61
| 4.1.2. Teren joacă | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4
| 4.1.3. Împrejmuiri și porți | 4500 | 855 | 5355
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9541 | 1812.79 | 11353.79
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 190000 | 36100 | 226100
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 256840 | 48799.6 | 305639.6
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  | 1994912.1 | 379033.3 | 2373945.4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 1.5% | 24590.1 | 4672.12 | 29262.22
| 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 20000 | 3800 | 23800
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 4590.1 | 872.12 | 5462.22
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 17393.4 | 3304.74 | 20698.14
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% | 8196.7 | 1557.37 | 9754.07
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% | 8196.7 | 1557.37 | 9754.07
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 1000 | 190 | 1190
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% | 217618.01 | 41347.42 | 258965.43
5.4 | Cheltuielipentru informare și publicitate | 1500 | 285 | 1785
TOTAL CAPITOL 5 |  | 261101.51 | 49609.28 | 310710.79
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 6 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 2453901.6125 | 466241.31 | 2920142.9225
din care C+M |  | 1659340.1025 | 315274.63 | 1974614.7325
| În prețuri la data de 14.02.2017; 1 euro = | 4.5019 lei
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## D01
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului CORP GRADINIȚĂ -D01 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.1. | Construcții și instalații corp grădiniță
4.1.1.1 | Rezistență | 666329.7 | 126602.64 | 792932.34 | 792932.343
4.1.1.2 | Arhitectură | 586320.9 | 111400.97 | 697721.87 | 697721.871
4.1.1.3 | Instalații | 259760 | 49354.4 | 309114.4 | 309114.4
TOTAL I -subcapitol 4.1.1. |  | 1512410.6 | 287358.01 | 1799768.61 | 1799768.614
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9541 | 1812.79 | 11353.79
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 9541 | 1812.79 | 11353.79 | 11353.79
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 190000 | 36100 | 226100
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 239195 | 45447.05 | 284642.05
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 429195 | 81547.05 | 510742.05 | 510742.05
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 1951146.6 | 370717.85 | 2321864.45 | 370717.854 | 2321864.454
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
*

## D02
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului TEREN JOACĂ -D02 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.2. | Teren joacă | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4 | 25079.78
TOTAL I -subcapitol 4.1.2. |  | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4 | 25728.395
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 15486 | 2942.34 | 18428.34 | 18428.34
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 15486 | 2942.34 | 18428.34 | 18428.34
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 37106.5 | 7050.24 | 44156.74
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D03
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului ÎMPREJMUIRI ȘI PORȚI -D03 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.3 | Împrejmuiri și porți | 4500 | 855 | 5355
TOTAL I -subcapitol 4.1.3. |  | 4500 | 855 | 5355 | 5355
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 4500 | 855 | 5355
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D04
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului DEMOLĂRI -D04 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.1 | Demolări | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
TOTAL I -subcapitol 1.2.1 |  | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025 | 10400.603
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D05
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului SISTEMATIZARE VERTICALĂ -D05 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.2 | Sistematizare verticală | 10170 | 1932.3 | 12102.3
TOTAL I -subcapitol 1.2.2 |  | 10170 | 1932.3 | 12102.3 | 12102.3
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 10170 | 1932.3 | 12102.3
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D06
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului DRUMURI, ALEI, PLATFORME -D06 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.3 | Drumuri, alei, platforme | 30126 | 5723.94 | 35849.94 | 35849.94
TOTAL I -subcapitol 1.2.3 |  | 30126 | 5723.94 | 35849.94 | 35849.94
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 2159 | 410.21 | 2569.21
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 2159 | 410.21 | 2569.21 | 2569.21
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 32285 | 6134.15 | 38419.15
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D07
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului SPAȚII VERZI -D07
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.3 | Spații verzi | 630 | 119.7 | 749.7
TOTAL I -subcapitol 1.3 |  | 630 | 119.7 | 749.7
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 630 | 119.7 | 749.7
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D08
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului BRANȘAMENTE -D08 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obirctivului
2.1 | Branșamente
2.1.1 | Branșament electric aerian | 4040 | 767.6 | 4807.6 | 4807.6
2.1.2 | Branșament apă | 4674 | 888.06 | 5562.06 | 5562.06
2.1.3 | Branșament canal | 4403.5 | 836.67 | 5240.17 | 5240.165
2.1.4 | Branșament gaz | 7285 | 1384.15 | 8669.15 | 8669.15
TOTAL I -subcapitol 2.1 |  | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98 | 24278.975
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98 | 3876.475 | 24278.975
Întocmit,
ing. Radu Indolean
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D09
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului REȚELE EXTERIOARE -D09 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obirctivului
2.2 | Rețele exteroare
2.2.1 | Rețele electrice | 1430 | 271.7 | 1701.7 | 1701.7
2.2.2 | Rețele apă | 7716 | 1466.04 | 9182.04 | 9182.04
2.2.3 | Rețele canal | 9035 | 1716.65 | 10751.65 | 10751.65
2.2.4 | Rețele utilizare gaz | 3018.5 | 573.52 | 3592.02 | 3592.015
TOTAL I -subcapitol 2.2 |  | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41 | 25227.405
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41 | 4027.905 | 25227.405
Întocmit,
ing. Radu Indolean
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## 1.2.1.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.1. EVALUARE DEMOLĂRI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
1 | Demolare clădire existentă | mp | 427 | 20.4684 | 8740.0025
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 8740.0025
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.2.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.2. EVALUARE SISTEMATIZARE VERTICALĂ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SISTEMATIARE VERTICALĂ
1 | Sapatura mecanica cu buldozerul si excavatorul, strat vegetal si teren necorespunzator | smc | 3.9 | 405 | 1579.5
2 | Incarcare in auto cu excavatorul sau incarcatorul frontal | smc | 3.9 | 225 | 877.5
3 | Transport auto pamant vegetal | to | 702 | 9 | 6318
4 | Sapatura mecanica cu excavatorul si buldozerul, incarcare auto, imprastiere, nivelare | smc | 1.4 | 405 | 567
5 | Cilindare (compactare mecanica) | smc | 1.4 | 270 | 378
6 | Umplutura din balast | mc | 10 | 45 | 450
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 10170
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.2.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.3. EVALUARE DRUMURI, ALEI, PLATFORME
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
PLATFORME BETONATE
1 | Nivelare manuala teren | smp | 1 | 225 | 225
2 | Umplutura de balast 15 cm grosime | mc | 15 | 45 | 675
3 | Strat beton 15 cm grosime pentru platforme (preparare, transport, turnare, vibrare) | mc | 15 | 450 | 6750
4 | Borduri delimitare, incl.betonul ptr. Pozare C8/10, mortar de rost M100T | m | 80 | 36 | 2880
5 | Balast | mc | 10 | 45 | 450
6 | Sapatura manuala | mc | 10 | 49 | 490
7 | Incarcare in auto | to | 18 | 9 | 162
8 | Transport auto | to | 18 | 9 | 162
TOTAL |  |  |  |  | 11794
PLATFORME DALATE
9 | Nivelare manuala teren | smp | 1 | 225 | 225
10 | Umplutura de balast 15 cm grosime | mc | 15 | 45 | 675
11 | Umplutura de nisip 5 cm grosime | mc | 5 | 67 | 335
12 | Pavale din dale tip T (autoblocante) de 6 cm grosime asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime | mp | 100 | 81 | 8100
13 | Borduri delimitare, incl.betonul ptr. Pozare C8/10, mortar de rost M100T | m | 120 | 36 | 4320
TOTAL |  |  |  |  | 13655
PLATFORME PSI+PGI
14 | Nivelare manuala | mp | 20 | 4.5 | 90
15 | Sapatura manuala | mc | 6 | 49 | 294
16 | Incarcare in auto | to | 10.8 | 9 | 97.2
17 | Transport auto | to | 10.8 | 9 | 97.2
18 | Asternere strat balast | mc | 3 | 45 | 135
19 | Strat beton 15 cm gros. | mc | 3 | 495 | 1485
20 | Borduri | ml | 26 | 36 | 936
21 | Imprejmuire si porti pe stalpi metalici H=1m, inclusiv poarta | m | 26 | 45 | 1170
22 | Alte cheltuieli (vopsitorii, etc..) | euro | 82.8 | 4.5 | 372.6
TOTAL |  |  |  |  | 4677
DOTĂRI
23 | Stingator carosabil tip P100 | buc | 2 | 652 | 1304
24 | Pichet PSI complet echipat cu lada de nisip | buc | 1 | 855 | 855
TOTAL |  |  |  |  | 2159
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 32285
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.3 EVALUARE SPAȚII VERZI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SPAȚII VERZI
1 | Nivelare manuala teren | smp | 2 | 225 | 450
2 | Amenajare spatii verzi (inierbare, plantare pomi, plantare garduri vii) | smp | 2 | 90 | 180
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 630
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 2.1
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
2.1 EVALUARE BRANȘAMENTE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
BRANȘAMENT ELECTRIC AERIAN
1 | Cabluri si conductori electrici | m | 20 | 67 | 1340
2 | Firida bransare | buc | 1 | 1350 | 1350
3 | Tevi protectie OL si PVC | m | 10 | 27 | 270
4 | Confectii metalice | kg | 25 | 5.4 | 135
5 | Taxa bransare | euro | 100 | 4.5 | 450
6 | Alte cheltuieli | euro | 110 | 4.5 | 495
TOTAL |  |  |  |  | 4040
BRANȘAMENT APĂ
7 | Spargere beton rutier | mc | 0.25 | 90 | 22.5
8 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 45 | 360
9 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 6 | 18 | 108
10 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 2 | 67 | 134
11 | Teava PEHD Pn10 Dn 50mm, roboneti | m | 10 | 67 | 670
12 | Camin de bransase,1,0x1,0x1,5m capac si rama din fonta | buc | 1 | 675 | 675
13 | Sa de bransare PEHD Pn10 Dn40/ mm | buc | 1 | 225 | 225
14 | Incarcare pamant in auto | to | 7 | 9 | 63
15 | Transport auto | to | 7 | 4.5 | 31.5
16 | Taxa bransare | euro | 50 | 4.5 | 225
17 | Set bransare-robinet filtru | set | 1 | 675 | 675
18 | Alte cheltuieli | euro | 90 | 4.5 | 405
19 | Refacere carosabil | ml | 8 | 135 | 1080
TOTAL |  |  |  |  | 4674
BRANȚAMENT CANAL
20 | Spargere beton rutier | mc | 0.3 | 90 | 27
21 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 10 | 45 | 450
22 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 7 | 18 | 126
23 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 3 | 67 | 201
24 | Teava PVC KG Dn 200mm | m | 10 | 67 | 670
25 | Camin din beton pentru racord canal,1,0x1,0x1,6m, capac si rama din fonta | buc | 1 | 990 | 990
26 | Sa racord canalizare Dn 200 | buc | 1 | 135 | 135
27 | Incarcare pamant in auto | to | 10 | 9 | 90
28 | Transport auto | to | 10 | 4.5 | 45
29 | Taxa bransare | euro | 50 | 4.5 | 225
30 | Refacere carosabil | ml | 7 | 180 | 1260
31 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 41 | 4.5 | 184.5
TOTAL |  |  |  |  | 4403.5
BRANȘAMENT GAZ
32 | Spargere beton rutier | mc | 1 | 90 | 90
33 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 45 | 360
34 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 6 | 27 | 162
35 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 2 | 67 | 134
36 | Teava PEHD pentru gaz Dn 60mm | m | 10 | 90 | 900
37 | Raiser Dn60 mm | buc | 1 | 360 | 360
38 | Sa bransare Dn 60 mm | buc | 1 | 360 | 360
39 | Firida de gaz, incl regulator | buc | 1 | 1125 | 1125
40 | Contor gaz | buc | 1 | 697 | 697
41 | Taxa de bransare | euro | 1 | 787 | 787
42 | Robinet de gaz Dn 60 | buc | 1 | 90 | 90
43 | Incarcare pamant in auto | to | 28 | 9 | 252
44 | Transport auto | to | 28 | 9 | 252
45 | Teava protectie OL Dn 150mm | m | 6 | 67 | 402
46 | Refacere carosabil | ml | 8 | 135 | 1080
47 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 52 | 4.5 | 234
TOTAL |  |  |  |  | 7285
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 20402.5
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 2.2
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
2.2 EVALUARE REȚELE EXTERIOARE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
REȚELE ELECTRICE
1 | Cabluri si conductori electrici | m | 20 | 45 | 900
2 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 36 | 288
3 | Umpluturi nisip | mc | 2 | 67 | 134
4 | Umpluturi manuale, imprastiere, compactare manuala | mc | 6 | 18 | 108
TOTAL |  |  |  |  | 1430
REȚELE APA
5 | Teava PEHD Pn10 Dn 40mm | m | 50 | 45 | 2250
6 | Camin vane, capac si rama din fonta | buc | 2 | 675 | 1350
7 | Hidrant exterior, incl piesa si teava racord Dn65 | buc | 1 | 900 | 900
8 | Cismea | buc | 1 | 360 | 360
9 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 42 | 36 | 1512
10 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 30 | 18 | 540
11 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 12 | 67 | 804
TOTAL |  |  |  |  | 7716
REȚELE CANAL
12 | Conducta PVC KG Dn 200mm | m | 50 | 67 | 3350
13 | Camin vizitare h=2m, capac si rama din fonta | buc | 2 | 1125 | 2250
14 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 50 | 36 | 1800
15 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 35 | 18 | 630
16 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 15 | 67 | 1005
TOTAL |  |  |  |  | 9035
REȚELE UTILIZARE GAZ
17 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 15 | 36 | 540
18 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 10.5 | 18 | 189
19 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 4.5 | 67 | 301.5
20 | Teava PEHD pentru gaz Dn 32mm | m | 30 | 45 | 1350
21 | Robinet de gaz Dn 32 | buc | 2 | 22 | 44
22 | Raiser Dn32 mm | buc | 2 | 135 | 270
23 | Teava protectie OL Dn 100mm | m | 6 | 54 | 324
TOTAL |  |  |  |  | 3018.5
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 21199.5
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.1.1.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.1. EVALUARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
4.1.1.1. REZISTENȚĂ
Săpături, umpluturi, fundații
1 | Sapaturi mecanice cu buldozerul si excavatorul si spatii largi | smc | 3.5 | 292 | 1022
2 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 350 | 31 | 10850
3 | Umpluturi mecanice -imprastiere- compactarea mecanica si udarea cu apa | smc | 1.5 | 315 | 472.5
4 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala si udarea cu apa | mc | 180 | 18 | 3240
5 | Umplutura balast sub pardoseli, incl. transport | mc | 100 | 36 | 3600
6 | Sprijiniri de maluri | mp | 900 | 3.6 | 3240
7 | Epuismente – ape meteorice – pe baza de caiet de atasamente ore epuismente | ore | 300 | 22 | 6600
TOTAL |  |  |  |  | 29024.5
Betoane, armături
8 | Beton simplu marca C8/10 in strat de egalizare (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 120 | 315 | 37800
9 | Beton armat marca C16/20 in fundatii si elevatii (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 270 | 382 | 103140
10 | Cofraje pentru turnat beton in elevatie, centuri, rampa, trepte | mp | 460 | 7.2 | 3312
11 | Otel beton OB 37 si PC52 (procurare transport, confectionare, montare) | kg | 33400 | 3.6 | 120240
12 | Beton armat marca C16/20 in pardoseala (preparare,transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 50 | 382 | 19100
13 | Otel beton in pardoseli plasa Ø 6/100/100 (procurare, transport, confectionare, montare) 4,5kg/mp | kg | 3466 | 3.6 | 12477.6
14 | Confectii metalice inlobate | kg | 350 | 4.5 | 1575
15 | Folie de separatie | mp | 440 | 1.15 | 506
TOTAL |  |  |  |  | 298150.6
Stâlpi, grinzi, centuri, buiandrugi, planșee din beton armat
16 | Beton armat marca C20/25 turnat in stalpi, grinzi,pereti, buiandrugi din beton armat (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 100 | 382 | 38200
17 | Beton armat marca C20/25 turnat in plansee (preparare,transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 180 | 382 | 68760
18 | Otel beton OB 37 si PC52 (procurare transport, confectionare, montare) | kg | 39400 | 3.6 | 141840
19 | Cofraje pentru stalpii | mp | 468 | 7.2 | 3369.6
20 | Cofraje pentru grinzi, buiandrugi | mp | 450 | 7.2 | 3240
21 | Cofraje pentru placi, | mp | 1105 | 7.2 | 7956
22 | Termoizolatie din polistiren extrudat de 7,5 cm grosime la stalpi si grinzi (exterior) | mp | 150 | 31 | 4650
23 | Confectii metalice inlobate | kg | 500 | 4.5 | 2250
24 | Structura metalica scara exterioara incl.balustrazi conf.,montare, grunduira, vopsire | kg | 5500 | 4.5 | 24750
TOTAL |  |  |  |  | 295015.6
Șarpantă
25 | Sarpanta din lemn, inclusiv tratare antiseptica si ignifuga | mp | 600 | 49 | 29400
26 | Confectii metalice pentru sarpanta | kg | 1250 | 4.5 | 5625
27 | Grunduire si vopsire confectii | to | 1.25 | 720 | 900
TOTAL |  |  |  |  | 35925
Rampă persoană cu handicap
28 | Sapatura manuala pentru fundatii in spatii limitate sub 1 m latime , adancimea pana la 1,5 m, transport cu roaba la 30m | mc | 10 | 31 | 310
29 | Turnare beton simplu C8/10 in fundatii, rampa, scari insclusiv preparare si transport | mc | 10 | 292 | 2920
30 | Turnare beton armat in pardoseli si elemente , rampe, scari marca C12/15 , inclusiv preparare si transport, vibrare | mc | 5 | 360 | 1800
31 | Otel beton PC52 in fundatii si pardoseli, confectionare , transport, montare | kg | 300 | 3.6 | 1080
32 | Tencuieli exterioare cu similipiatra -rampa | mp | 7 | 27 | 189
33 | Cofraje pentru beton | mp | 30 | 7.2 | 216
34 | Strat de separatie | mp | 10 | 1.15 | 11.5
35 | Balustrada metalica din teava patrata | kg | 230 | 4.5 | 1035
36 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 145 | 4.5 | 652.5
TOTAL |  |  |  |  | 8214
| TOTAL REZISTENȚĂ |  |  |  | 666329.7
4.1.1.2. ARHITECTURĂ
Zidării, pereți
37 | Zidarie din BCA 30 si 25 cm grosime, inclusiv mortar M25 Z preparare, transport | mc | 150 | 360 | 54000
38 | Zidarie din BCA de 15 cm grosime, inclusiv mortar M25 Z preparare, transport | mc | 100 | 382 | 38200
39 | Pereti gipscarton antiumezeala de 12,5 cm grosime pe structura metalica + termoizolatie vata minerala | mp | 225 | 45 | 10125
40 | Masca gips carton incl. schelet met.si izolatie termica (pentru conducte) | m | 300 | 36 | 10800
41 | Compartimentari la grupurile sociale cu panouri MDF h=1m placate cu HPL | mp | 50 | 504 | 25200
42 | Cos de fum SCHEDEL 10m | euro | 2500 | 4.5 | 11250
TOTAL |  |  |  |  | 149575
Învelitoare
43 | Astereala din placi OSB de 10 mm grosime ignifugata si tratata antiseptic, cu prinderea pe capriori | mp | 660 | 13 | 8580
44 | Invelitoare din tabla cutata prevopsita tip LINDAB sau sumilar inclusiv elementele de prindere, inclusiv sipcile orizontale si verticale din lemn 2,4 x 4,8 cm , accesorii (coame, dolii, sorturi, ventilatii, etc.)membrana, incluse. | mp | 660 | 49 | 32340
45 | Burlane din tabla prevopsita (LINDABsau similar) Ø10 cm | m | 85 | 29 | 2465
46 | Jgheaburi din tabla (LINDAB sau similar) Ø15 cm | m | 120 | 29 | 3480
47 | Pazii din lemn 0,30 m latime tratate antiseptic, ignifug si vopsite | m | 120 | 6.75 | 810
48 | Sort din tabla prevopsita 12cm latime | m | 50 | 6.75 | 337.5
49 | Parazapezi | m | 120 | 9 | 1080
50 | Strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm grosime peste placa din beton armat | mp | 550 | 45 | 24750
51 | Sapa slab armata 5 cm grosime M100T - protectie peste termoizolatie (plasa sudata Ø 4 -100/100mm ; 2,2 kg/mp) | mp | 550 | 22 | 12100
52 | Folie anticondens sub strat termoizolatie | mp | 550 | 1.15 | 632.5
53 | Folie protectie peste termoizolatie | mp | 550 | 1.15 | 632.5
54 | Chepeng metalic pentru acces in pod | buc | 1 | 675 | 675
55 | Scara metalica plianta pentru acces in pod. | buc | 1 | 225 | 225
56 | Podina circulatie tehnologica (mat. lemnos tratat) | mp | 100 | 18 | 1800
57 | Strat termoizolant din polistiren de fatada in pod | mc | 3 | 252 | 756
58 | Tabachere 70x60 cm din tabla zincata | buc | 8 | 360 | 2880
59 | Invelitoare din policarbonat incl.structura metalica de sustinere (12 mp) | buc | 1 | 2250 | 2250
TOTAL |  |  |  |  | 95793.5
Tencuieli interioare și exterioare
60 | Tencuieli interioare driscuite la pereti pe zidarie de caramida, sau beton de 2 cm grosime executata cu mortar var-ciment M25 T pentru stratul de suport si M10 T pentru grund si strat vizibil, incl.preparare, transport mortar | mp | 1800 | 13 | 23400
61 | Tencuieli in jurul tocurilor la usi si pervazurilor la ferestre, mortar M25 T medie 20 cm latime.(incl.preparare si transport mortar) | mp | 150 | 18 | 2700
62 | Tencuieli interioare la tavane executate cu mortar M25 T de 2 cm grosime (incl. preparare si tr. mortar) | mp | 1050 | 18 | 18900
63 | Glet de ipsos pe tencuieli interioare la pereti si tavane | mp | 2730 | 3.5 | 9555
64 | Masti pentru radiatoare | mp | 150 | 36 | 5400
65 | Tencuieli exterioare structurate aplicate pe termosistem, incl. schela | mp | 710 | 22 | 15620
66 | Lambriuri din lemn incl.suport | mp | 150 | 22 | 3300
67 | Termosistem la fatada executat cu polistiren expandat pentru fatade de 10 cm grosime inclusiv píesele de fixare, material de lipire, plasa din fibra de sticla , grund, inclusiv schela de lucru | mp | 710 | 31 | 22010
68 | Tencuieli exterioare impermeabile la soclu,incl preparare, transport mortar | mp | 100 | 22 | 2200
69 | Hidroizolatie verticala soclu TEFOND sau similar | mp | 100 | 22 | 2200
70 | Hidroizolatie orizontala sub ziduri | mp | 80 | 18 | 1440
71 | Hidroizolatie orizontala si vert.MAXEAL FLEX sau similar in 2 str. La bai | mp | 250 | 22 | 5500
72 | Polistiren extrudat 5 cm grosime la elevatii, mortar lipire+piese fixare+ plasa, grund | mp | 100 | 25 | 2500
TOTAL |  |  |  |  | 114725
Pardoseli și placaje
73 | Strat suport pentru pardoseli din mortar M100 T, 3 cm grosime cu fata fin driscuita incl.preparare, transport mortar | mp | 850 | 13 | 11050
74 | Pardoseli din covor PVC trafic intens, inclusiv material lipire si sudare, plinte | mp | 591 | 31 | 18321
75 | Pardoseli din placi de gresie antiderapante inclusiv stratul de pozare, la coridoare, windfanguri, holuri, podeste si trepte, incl. plinte | mp | 226 | 45 | 10170
76 | Placaj din gresie antiderapanta la exterior inclusiv stratul de fixare si de rost, coltare din aluminiu | mp | 33 | 45 | 1485
77 | Sapa autonivelatoare 5 mm grosime | mp | 817 | 11 | 8987
78 | Placaj din faianta la grupurile sociale inclusiv stratul de fixare de rost, coltare PVC | mp | 270 | 40 | 10800
79 | Pardoseli din mozaic la CT | mp | 17.5 | 27 | 472.5
80 | Termoizolatie sub pardoseala din polistiren extrudat de 5 cm grosime | mp | 416 | 22 | 9152
81 | Folie polietilena sub sapa suport (peste balast) cu rol de separare | mp | 440 | 1.15 | 506
82 | Sapa slab armata 5 cm grosime M100T - protectie peste termoizolatie (plasa sudata Ø 4 -100/100mm ; 2,2 kg/mp) | mp | 416 | 22 | 9152
83 | Trepte placate cu gresie antiderapanta incl.contratrepte | mp | 13 | 54 | 702
TOTAL |  |  |  |  | 80797.5
Tâmplării
84 | Ferestre dinlemn stratificat cu geam termopan si bariera termica 4-12-4 | mp | 185 | 292 | 54020
85 | Usi exterioare – tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan si bariera termica | mp | 25 | 360 | 9000
86 | Usi interioare din lemn stratificat | mp | 15.3 | 315 | 4819.5
87 | Usi interioare din lemn pentru grupuri sanitare | mp | 14 | 270 | 3780
88 | Usi interioare din PVC pentru zona bucatarie , calcatorie | mp | 20 | 315 | 6300
89 | Fereastra din aluminiu cu geam simplu (la CT) | mp | 4 | 315 | 1260
90 | Usa din aluminiu cu geam termopan si bariera termica (CT) | mp | 4 | 405 | 1620
91 | Glafuri exterioare din tabla la ferestre – latime 25 cm | m | 120 | 27 | 3240
92 | Glafuri interioare din material compozit | m | 120 | 22 | 2640
93 | Confectii metalice – balustrazi la rampa si scari, incl. grunduire si vopsire | kg | 800 | 4.5 | 3600
94 | Geam 3 mm grosime procurare si montare | mp | 5.4 | 36 | 194.4
95 | Aparat electric de actionat fereastra la distanta (incl.telecomanda si racord electric) | buc | 2 | 675 | 1350
TOTAL |  |  |  |  | 91823.9
Tavane
96 | Tavan gips carton pe structura metalica cu termoizolatie din vata minerala 10 cm grosime protejat cu folie PVC si podina din scandura de brad | mp | 50 | 67 | 3350
TOTAL |  |  |  |  | 3350
Zugrăveli, vopsitorii
97 | Vopsitorii in ulei pe tamplarie de lemn | mp | 60 | 9 | 540
98 | Vopsitorii in ulei la pereti | mp | 300 | 9 | 2700
99 | Zugraveli interioare lavabile la pereti si tavane | mp | 2430 | 7 | 17010
100 | Vopsitorii in ulei -pazii | mp | 84 | 9 | 756
101 | Mana curenta din lemn -lacuita | m | 15 | 27 | 405
102 | Vopsitorii balustrazi si confectii | mp | 30 | 9 | 270
TOTAL |  |  |  |  | 21681
Lucrări exterioare
103 | Trotuare din beton simplu de 12 cm grosime pe un strat de nisip de 5 cm grosime si cu un strat de balast de 10 cm grosime | mp | 105 | 36 | 3780
104 | Balast 10 cm asternere, procurare, compactare, transport | mc | 11 | 36 | 396
105 | Nisip 5 cm grosime asternere, procurare, compactare, transport | mc | 6 | 54 | 324
106 | Finisaj rampa din beton l=1,2 m | ml | 6 | 900 | 5400
107 | Balustrada metalica laterala din teava vopsita | kg | 150 | 4.5 | 675
TOTAL |  |  |  |  | 10575
Lucrări speciale
108 | Lucrari aferente montajului ascensorului de alimente (moncharge 150kg) | euro | 1 | 18000 | 18000
TOTAL |  |  |  |  | 18000
| TOTAL ARHITECTURĂ |  |  |  | 586320.9
4.1.1.3. INSTALAȚII
109 | Instalatii sanitare interioare | mp | 1000 | 62 | 62000
110 | Instalatii electrice interioare | mp | 1000 | 57.5 | 57500
111 | Instalatii termice interioare | mp | 1000 | 57.5 | 57500
112 | Instalatii gaz interioare | mp | 1000 | 8.9 | 8900
113 | Instalatii ventilatie | mp | 1000 | 13.3 | 13300
114 | Instalatie supraveghere video | mp | 1000 | 8.9 | 8900
115 | Instalatie avertizare incendiu | mp | 1000 | 4.4 | 4400
116 | Instalație hidranti interiori |  | 1 | 47260 | 47260
| TOTAL INSTALAȚII |  |  |  | 259760
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 1512410.6
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.1.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.2 EVALUARE TEREN JOACA
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
TEREN JOACA
1 | Sapatura manuala | mc | 19.6 | 45 | 882 | 0
2 | Incarcare in auto | to | 35.3 | 9 | 317.7 | 0
3 | Transport auto | to | 35.3 | 9 | 317.7 | 0
4 | Strat de balast 10 cm grosime | mc | 9.8 | 45 | 441 | 0
5 | Balast stabilizat 10 cm grosime (preparare, transport, turnare) | mc | 9.8 | 270 | 2646 | 0
6 | Dale din cauciuc cu picioruse 50x50x4 cm grosime asezate pe pat de nisip de 3 cm grosime (incl.procurare,asternere ,tr.nisip) | mp | 98.3 | 135 | 13270.5 | 0
7 | Borduri elastice cu picioruse 50x16 cm asezate pe nisip (proc.tr.nisip) | m | 49 | 67 | 3283 | 0
8 | Alte cheltuieli adiacente | lei | 102.8 | 4.5 | 462.6 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 21620.5
9 | Set echipare spatiu joaca structura metalica, tobogane , casute din lemn, leagane, inclusiv montaj si material de fixare) | set | 1 | 15486 | 15486
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 37106.5
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.1.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.3 EVALUARE ÎMPREJMUIRI ȘI PORȚI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
TEREN JOACA
1 | Reabilitare imprejmuire existenta | m | 140 | 27 | 3780
2 | Poarta si portita acces auto si pietonal- reabilitare | m | 10 | 45 | 450
3 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 60 | 4.5 | 270
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 4500
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.2 EVALUARE MONTAJ UTILAJE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
CENTRALA TERMICA
1 | Montaj utilaj si echipamente aferent CT | set | 1 | 6975 | 6975
PANOURI SOLARE
2 | Montaj instalatie panouri solare | set | 1 | 2566 | 2566
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 9541
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.3 EVALUARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI FUNCȚIONALE CU MONTAJ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
CENTRALA TELEFONICA
1 | Centrala telefonica | buc | 1 | 7200 | 7200
ECHIPAMENT AVERTIZARE INCENDIU
2 | Echipament avertizare incendiu | buc | 1 | 7653 | 7653
ECHIPAMENTE CURENTI SLABI
3 | Instalatie audio-video | buc | 1 | 2450 | 2450
4 | Centrala supraveghere, antiefractie | buc | 1 | 8080 | 8080
TOTAL |  |  |  |  | 10530
ECHIPAMENT MONTCHARGE
5 | Echipament montcharge | buc | 2 | 32110 | 64220
ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA -GAZ -ECHIPARE COMPLETA
6 | Cazan apa calda pt. incalzire, pompe, boiler, vas expansiune, sesizori, tablou automatizare, cos fum, etc | set | 1 | 68180 | 68180
ECHIPAMENTE SOLARE INCLUSIV MATERIALE ADIACENTE
7 | Echipamente panouri solare | set | 1 | 14214 | 14214
ECHIPAMENTE HIDRANTI INCENDIU INTERIORI
8 | Grup de pompare incedniu (pompa + rezervor) | set | 1 | 15258 | 15258
CONTORIZARE UTILITATI
9 | Contor apa | buc | 1 | 900 | 900
10 | Contor gaz | buc | 1 | 1035 | 1035
11 | Contor electric | buc | 1 | 810 | 810
TOTAL |  |  |  |  | 2745
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 190000
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.5.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.5 EVALUARE DOTĂRI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SALI DE GRUPA, VESTIAR SI SALA MULTIFUNCTIONALA
1 | Mese pentru gradinita in salile de grupa (2 persoane) | buc | 60 | 112 | 6720
2 | Scaune pentru gradinita in salile de grupa | buc | 120 | 54 | 6480
3 | Paturi rabatabile cu corp | buc | 120 | 360 | 43200
4 | Set complet patut (perna+saltea+patura) | set | 120 | 162 | 19440
5 | Huse asternut (fata perna+cearceaf+fata patura) | set | 240 | 67 | 16080
6 | Dulapuri depozitare jucarii | buc | 12 | 280 | 3360
7 | Dulap depozitare material didactic | buc | 12 | 420 | 5040
8 | Birou educatoare | buc | 6 | 270 | 1620
9 | Scaun tapitat educatoare | buc | 6 | 90 | 540
10 | Tabla sali de grupa | buc | 6 | 193 | 1158
11 | Dulapioare vestiar copii | buc | 120 | 153 | 18360
12 | Mese sala multifunctionala (2 persoane) | buc | 30 | 180 | 5400
13 | Scaune pentru sala multifunctionala | buc | 60 | 54 | 3240
14 | Televizor | buc | 6 | 990 | 5940
15 | Calculator | buc | 6 | 1620 | 9720
| TOTAL |  |  |  | 146298
CABINET MEDICAL SI IZOLATOR
16 | Canapea consultatie | buc | 1 | 1260 | 1260
17 | Pat de spital izolator | buc | 2 | 540 | 1080
18 | Dulap metalic medical | buc | 1 | 700 | 700
19 | Scaune tapitate | buc | 4 | 90 | 360
20 | Birou | buc | 1 | 270 | 270
21 | Calculator | buc | 1 | 1620 | 1620
22 | Imprimanta | buc | 1 | 517 | 517
TOTAL |  |  |  |  | 5807
VESTIARE PERSONAL
23 | Dulap metalic cu 2 usi pentru personal | buc | 3 | 530 | 1590
24 | Dulap cu 3 compartimente pentru vestiar educatoare | buc | 2 | 490 | 980
TOTAL |  |  |  |  | 2570
SPALATORIE, CALCATORIE, ELECTROCASNICE
25 | Masina de spalat rufe cu uscator | buc | 3 | 2950 | 8850
26 | Statie de calcat cu abur | buc | 1 | 1000 | 1000
27 | Masa de calcat | buc | 1 | 250 | 250
28 | Carucior rufe | buc | 1 | 500 | 500
29 | Sac pentru carucior | buc | 3 | 150 | 450
30 | Scaune | buc | 3 | 90 | 270
31 | Mobilier spalatorie, uscatorie, depozit rufe | set | 1 | 2300 | 2300
32 | Mobilier calcatorie | set | 1 | 112 | 112
33 | Aspirator cu spalare injectie-extractie | buc | 1 | 787 | 787
TOTAL |  |  |  |  | 14519
DEPOZITE ALIMENTE SI BUCATARIE
34 | Aragaz 6 arzatoare si cuptor | buc. | 1 | 7428 | 7428
35 | Hota+ventilator+filtre | set | 1 | 4000 | 4000
36 | Ventilator aer | set | 1 | 3800 | 3800
37 | Cuptor microunde | buc. | 2 | 360 | 720
38 | Dulap frigider inox cu o usa | buc. | 1 | 4300 | 4300
39 | Robot de tocat si razuit | buc. | 1 | 2000 | 2000
40 | Robot taiat legume | buc. | 1 | 700 | 700
41 | Mixer | buc. | 1 | 650 | 650
42 | Masina de spalat vase si pahare | buc. | 1 | 2000 | 2000
43 | Masa intrare-iesire | buc. | 1 | 1200 | 1200
44 | Masa incarcare cu dus de prespalare si spatiu pentru resturi, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 2500 | 2500
45 | Spalator inox 2 cuve si picurator inclusiv accesorii | buc. | 4 | 2300 | 9200
46 | Spalator inox legume, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 1890 | 1890
47 | Sterilizator oua | buc. | 1 | 900 | 900
48 | Spalator oale, cratire, tigai, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 2500 | 2500
49 | Mese de lucru inox cu spatiu de depozitare | buc. | 3 | 1800 | 5400
50 | Frigider pentru probe alimente | buc. | 1 | 900 | 900
51 | Set tacamuri inox | set | 130 | 4.5 | 585
52 | Set farfurii inox | set | 130 | 13 | 1690
53 | Cani inox | buc | 130 | 3 | 390
54 | Set vesela bucatarie | set | 1 | 5400 | 5400
55 | Diverse accesorii | set | 1 | 500 | 500
56 | Carucior transport alimente inox | buc. | 1 | 720 | 720
57 | Mobilier bucatarie | set | 1 | 3200 | 3200
58 | Mobilier depozit alimente | set | 1 | 2300 | 2300
59 | Masa primire alimente | buc | 2 | 405 | 810
60 | Lada frigorifica | buc | 2 | 1170 | 2340
61 | Pubele | buc. | 2 | 157 | 314
62 | Aparat impotriva insectelor cu UV | buc. | 2 | 216 | 432
TOTAL |  |  |  |  | 68769
DOTARI PSI
63 | Stingator cu praf CO2 tip P6 | buc | 11 | 112 | 1232
TOTAL |  |  |  |  | 1232
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 239195
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel