## DG cu surse de fin
Anexa 1 la HCL din 30 septembrie 2021 |  |  |  | ANEXA 7 la H.G. 907/2016
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investiții
în urma aplicării prevederilor HG 15 din 2021
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, Municipiul Dej, Județul Cluj
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare *1) (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA | Sursa de finanțare: Buget local | Sursa de finantare: Buget de stat
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1. Demolări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. Sistematizare verticală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. Drumuri, alei, platforme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajări pentru protecța mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1746.79 | 331.89 | 2078.68 | 2078.68 | 0
1.4 | Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1 |  | 1746.79 | 331.89 | 2078.68 | 2078.68 | 0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1 | Branșamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rețele exterioare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 | Studii | 4320 | 820.8 | 5140.8 | 5140.8 | 0
| 3.1.1. Studii de teren | 4320 | 820.8 | 5140.8 | 5140.8 | 0
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentații -suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 6300 | 1197 | 7497 | 7497 | 0
3.3 | Expertizare tehnică | 1000 | 190 | 1190 | 1190 | 0
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950 | 5950 | 0
3.5 | Proiectare | 62000 | 11780 | 73780 | 73780 | 0
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 39000 | 7410 | 46410 | 46410 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4000 | 760 | 4760 | 4760 | 0
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 4000 | 760 | 4760 | 4760 | 0
| 3.5..6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 0
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistență tehnică | 28000 | 5320 | 33320 | 33320 | 0
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 13000 | 2470 | 15470 | 15470 | 0
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 15000 | 2850 | 17850 | 17850 | 0
TOTAL CAPITOL 3 |  | 106620 | 20257.8 | 126877.8 | 126877.8 | 0
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 | Construcții și instalații | 1689458.56 | 320997.13 | 2010455.69 | 0 | 2010455.69
| 4.1.1. Construcții și instalații corp gradiniță | 1661778.57 | 315737.93 | 1977516.5 | 0
| 4.1.2. Teren joacă | 7811.67 | 1484.22 | 9295.89 | 0
| 4.1.3. Împrejmuiri și porți | 19868.32 | 3774.98 | 23643.3 | 0
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9185.47 | 1745.24 | 10930.71 | 0 | 10930.71
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 182429 | 34661.51 | 217090.51 | 0 | 217090.51
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 4230 | 803.7 | 5033.7 | 0 | 5033.7
4.5 | Dotări | 255652 | 48573.88 | 304225.88 | 0 | 304225.88
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  | 2140955.03 | 406781.46 | 2547736.49 | 0 | 2547736.49
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 1.5% | 64196.8 | 12197.39 | 76394.19 | 66631.82 | 0
| 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 8203.67 | 1558.7 | 9762.37 | 0 | 9762.37
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 55993.13 | 10638.69 | 66631.82 | 66631.82 | 0
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 17003.9 | 0 | 17003.9 | 17003.9 | 0
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% | 8501.95 | 0 | 8501.95 | 8501.95 | 0
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% | 8501.95 | 0 | 8501.95 | 8501.95 | 0
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% | 124594 | 23672.86 | 148266.86 | 0 | 148718.36
5.4 | Cheltuielipentru informare și publicitate | 1500 | 285 | 1785 | 1785 | 0
TOTAL CAPITOL 5 |  | 207294.7 | 36155.25 | 243449.95 | 85420.72 | 158480.73
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 2456616.52 | 463526.4 | 2920142.92 | 213925.7 | 2706217.22
din care C+M |  | 1708594.49 | 324632.96 | 2033227.45
|  |  | Primar, | ing. Morar Costan

## DG lei
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.7
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZ GENERAL
al obiectului de investiții
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare *1) (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1 | Obținerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 49036.0025 | 9316.84 | 58352.8425
| 1.2.1. Demolări | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
| 1.2.2. Sistematizare verticală | 10170 | 1932.3 | 12102.3
| 1.2.3. Drumuri, alei, platforme | 30126 | 5723.94 | 35849.94
1.3 | Amenajări pentru protecța mediului și aducerea terenului la starea inițială | 630 | 119.7 | 749.7
1.4 | Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1 |  | 49666.0025 | 9436.54 | 59102.5425
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1 | Branșamente | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98
2.2 | Rețele exterioare | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41
TOTAL CAPITOL 2 |  | 41602 | 7904.39 | 49506.39
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 | Studii | 4320 | 820.8 | 5140.8
| 3.1.1. Studii de teren | 4320 | 820.8 | 5140.8
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentații -suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 6300 | 1197 | 7497
3.3 | Expertizare tehnică | 1000 | 190 | 1190
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950
3.5 | Proiectare | 62000 | 11780 | 73780
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 39000 | 7410 | 46410
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0 | 0 | 0
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4000 | 760 | 4760
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 4000 | 760 | 4760
| 3.5..6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 15000 | 2850 | 17850
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanță | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. Auditul financiar | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistență tehnică | 28000 | 5320 | 33320
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 13000 | 2470 | 15470
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0 | 0 | 0
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 0 | 0 | 0
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 15000 | 2850 | 17850
TOTAL CAPITOL 3 |  | 106620 | 20257.8 | 126877.8
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 | Construcții și instalații | 1538531.1 | 292320.91 | 1830852.01
| 4.1.1. Construcții și instalații corp gradiniță | 1512410.6 | 287358.01 | 1799768.61
| 4.1.2. Teren joacă | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4
| 4.1.3. Împrejmuiri și porți | 4500 | 855 | 5355
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9541 | 1812.79 | 11353.79
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 190000 | 36100 | 226100
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 256840 | 48799.6 | 305639.6
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  | 1994912.1 | 379033.3 | 2373945.4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 1.5% | 24590.1 | 4672.12 | 29262.22
| 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 20000 | 3800 | 23800
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier | 4590.1 | 872.12 | 5462.22
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 17393.4 | 3304.74 | 20698.14
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% | 8196.7 | 1557.37 | 9754.07
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlului statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% | 8196.7 | 1557.37 | 9754.07
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 1000 | 190 | 1190
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% | 217618.01 | 41347.42 | 258965.43
5.4 | Cheltuielipentru informare și publicitate | 1500 | 285 | 1785
TOTAL CAPITOL 5 |  | 261101.51 | 49609.28 | 310710.79
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 6 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  | 2453901.6125 | 466241.31 | 2920142.9225
din care C+M |  | 1659340.1025 | 315274.63 | 1974614.7325
| În prețuri la data de 14.02.2017; 1 euro = | 4.5019 lei
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## D01
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului CORP GRADINIȚĂ -D01 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.1. | Construcții și instalații corp grădiniță
4.1.1.1 | Rezistență | 666329.7 | 126602.64 | 792932.34 | 792932.343
4.1.1.2 | Arhitectură | 586320.9 | 111400.97 | 697721.87 | 697721.871
4.1.1.3 | Instalații | 259760 | 49354.4 | 309114.4 | 309114.4
TOTAL I -subcapitol 4.1.1. |  | 1512410.6 | 287358.01 | 1799768.61 | 1799768.614
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 9541 | 1812.79 | 11353.79
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 9541 | 1812.79 | 11353.79 | 11353.79
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 190000 | 36100 | 226100
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 239195 | 45447.05 | 284642.05
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 429195 | 81547.05 | 510742.05 | 510742.05
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 1951146.6 | 370717.85 | 2321864.45 | 370717.854 | 2321864.454
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
*

## D02
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului TEREN JOACĂ -D02 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.2. | Teren joacă | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4 | 25079.78
TOTAL I -subcapitol 4.1.2. |  | 21620.5 | 4107.9 | 25728.4 | 25728.395
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 15486 | 2942.34 | 18428.34 | 18428.34
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 15486 | 2942.34 | 18428.34 | 18428.34
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 37106.5 | 7050.24 | 44156.74
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D03
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului ÎMPREJMUIRI ȘI PORȚI -D03 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.4 -Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.3 | Împrejmuiri și porți | 4500 | 855 | 5355
TOTAL I -subcapitol 4.1.3. |  | 4500 | 855 | 5355 | 5355
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 4500 | 855 | 5355
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D04
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului DEMOLĂRI -D04 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.1 | Demolări | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
TOTAL I -subcapitol 1.2.1 |  | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025 | 10400.603
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 8740.0025 | 1660.6 | 10400.6025
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D05
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului SISTEMATIZARE VERTICALĂ -D05 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.2 | Sistematizare verticală | 10170 | 1932.3 | 12102.3
TOTAL I -subcapitol 1.2.2 |  | 10170 | 1932.3 | 12102.3 | 12102.3
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 10170 | 1932.3 | 12102.3
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D06
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului DRUMURI, ALEI, PLATFORME -D06 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.2.3 | Drumuri, alei, platforme | 30126 | 5723.94 | 35849.94 | 35849.94
TOTAL I -subcapitol 1.2.3 |  | 30126 | 5723.94 | 35849.94 | 35849.94
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 2159 | 410.21 | 2569.21
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 2159 | 410.21 | 2569.21 | 2569.21
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 32285 | 6134.15 | 38419.15
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D07
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului SPAȚII VERZI -D07
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.1 -Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.3 | Spații verzi | 630 | 119.7 | 749.7
TOTAL I -subcapitol 1.3 |  | 630 | 119.7 | 749.7
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 630 | 119.7 | 749.7
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D08
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului BRANȘAMENTE -D08 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obirctivului
2.1 | Branșamente
2.1.1 | Branșament electric aerian | 4040 | 767.6 | 4807.6 | 4807.6
2.1.2 | Branșament apă | 4674 | 888.06 | 5562.06 | 5562.06
2.1.3 | Branșament canal | 4403.5 | 836.67 | 5240.17 | 5240.165
2.1.4 | Branșament gaz | 7285 | 1384.15 | 8669.15 | 8669.15
TOTAL I -subcapitol 2.1 |  | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98 | 24278.975
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 20402.5 | 3876.48 | 24278.98 | 3876.475 | 24278.975
Întocmit,
ing. Radu Indolean
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## D09
Proiectant, |  |  |  | Anexa nr.8
s.c. CONMID PROIECT s.r.l. |  |  |  | la H.G. 907/2016
DEVIZUL
obiectului REȚELE EXTERIOARE -D09 |  |  |  |  | verificare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cap.2 -Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obirctivului
2.2 | Rețele exteroare
2.2.1 | Rețele electrice | 1430 | 271.7 | 1701.7 | 1701.7
2.2.2 | Rețele apă | 7716 | 1466.04 | 9182.04 | 9182.04
2.2.3 | Rețele canal | 9035 | 1716.65 | 10751.65 | 10751.65
2.2.4 | Rețele utilizare gaz | 3018.5 | 573.52 | 3592.02 | 3592.015
TOTAL I -subcapitol 2.2 |  | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41 | 25227.405
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
TOTAL II -subcapitol 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și ecipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III -subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III) | 21199.5 | 4027.91 | 25227.41 | 4027.905 | 25227.405
Întocmit,
ing. Radu Indolean
* | În cadrul subcap. 4.1 - Construcţii şi instalaţiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii, în funcţie de tipul şi specificul obiectului.

## 1.2.1.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.1. EVALUARE DEMOLĂRI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
1 | Demolare clădire existentă | mp | 427 | 20.4684 | 8740.0025
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 8740.0025
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.2.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.2. EVALUARE SISTEMATIZARE VERTICALĂ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SISTEMATIARE VERTICALĂ
1 | Sapatura mecanica cu buldozerul si excavatorul, strat vegetal si teren necorespunzator | smc | 3.9 | 405 | 1579.5
2 | Incarcare in auto cu excavatorul sau incarcatorul frontal | smc | 3.9 | 225 | 877.5
3 | Transport auto pamant vegetal | to | 702 | 9 | 6318
4 | Sapatura mecanica cu excavatorul si buldozerul, incarcare auto, imprastiere, nivelare | smc | 1.4 | 405 | 567
5 | Cilindare (compactare mecanica) | smc | 1.4 | 270 | 378
6 | Umplutura din balast | mc | 10 | 45 | 450
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 10170
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.2.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.2.3. EVALUARE DRUMURI, ALEI, PLATFORME
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
PLATFORME BETONATE
1 | Nivelare manuala teren | smp | 1 | 225 | 225
2 | Umplutura de balast 15 cm grosime | mc | 15 | 45 | 675
3 | Strat beton 15 cm grosime pentru platforme (preparare, transport, turnare, vibrare) | mc | 15 | 450 | 6750
4 | Borduri delimitare, incl.betonul ptr. Pozare C8/10, mortar de rost M100T | m | 80 | 36 | 2880
5 | Balast | mc | 10 | 45 | 450
6 | Sapatura manuala | mc | 10 | 49 | 490
7 | Incarcare in auto | to | 18 | 9 | 162
8 | Transport auto | to | 18 | 9 | 162
TOTAL |  |  |  |  | 11794
PLATFORME DALATE
9 | Nivelare manuala teren | smp | 1 | 225 | 225
10 | Umplutura de balast 15 cm grosime | mc | 15 | 45 | 675
11 | Umplutura de nisip 5 cm grosime | mc | 5 | 67 | 335
12 | Pavale din dale tip T (autoblocante) de 6 cm grosime asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime | mp | 100 | 81 | 8100
13 | Borduri delimitare, incl.betonul ptr. Pozare C8/10, mortar de rost M100T | m | 120 | 36 | 4320
TOTAL |  |  |  |  | 13655
PLATFORME PSI+PGI
14 | Nivelare manuala | mp | 20 | 4.5 | 90
15 | Sapatura manuala | mc | 6 | 49 | 294
16 | Incarcare in auto | to | 10.8 | 9 | 97.2
17 | Transport auto | to | 10.8 | 9 | 97.2
18 | Asternere strat balast | mc | 3 | 45 | 135
19 | Strat beton 15 cm gros. | mc | 3 | 495 | 1485
20 | Borduri | ml | 26 | 36 | 936
21 | Imprejmuire si porti pe stalpi metalici H=1m, inclusiv poarta | m | 26 | 45 | 1170
22 | Alte cheltuieli (vopsitorii, etc..) | euro | 82.8 | 4.5 | 372.6
TOTAL |  |  |  |  | 4677
DOTĂRI
23 | Stingator carosabil tip P100 | buc | 2 | 652 | 1304
24 | Pichet PSI complet echipat cu lada de nisip | buc | 1 | 855 | 855
TOTAL |  |  |  |  | 2159
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 32285
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 1.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
1.3 EVALUARE SPAȚII VERZI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SPAȚII VERZI
1 | Nivelare manuala teren | smp | 2 | 225 | 450
2 | Amenajare spatii verzi (inierbare, plantare pomi, plantare garduri vii) | smp | 2 | 90 | 180
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 630
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 2.1
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
2.1 EVALUARE BRANȘAMENTE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
BRANȘAMENT ELECTRIC AERIAN
1 | Cabluri si conductori electrici | m | 20 | 67 | 1340
2 | Firida bransare | buc | 1 | 1350 | 1350
3 | Tevi protectie OL si PVC | m | 10 | 27 | 270
4 | Confectii metalice | kg | 25 | 5.4 | 135
5 | Taxa bransare | euro | 100 | 4.5 | 450
6 | Alte cheltuieli | euro | 110 | 4.5 | 495
TOTAL |  |  |  |  | 4040
BRANȘAMENT APĂ
7 | Spargere beton rutier | mc | 0.25 | 90 | 22.5
8 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 45 | 360
9 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 6 | 18 | 108
10 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 2 | 67 | 134
11 | Teava PEHD Pn10 Dn 50mm, roboneti | m | 10 | 67 | 670
12 | Camin de bransase,1,0x1,0x1,5m capac si rama din fonta | buc | 1 | 675 | 675
13 | Sa de bransare PEHD Pn10 Dn40/ mm | buc | 1 | 225 | 225
14 | Incarcare pamant in auto | to | 7 | 9 | 63
15 | Transport auto | to | 7 | 4.5 | 31.5
16 | Taxa bransare | euro | 50 | 4.5 | 225
17 | Set bransare-robinet filtru | set | 1 | 675 | 675
18 | Alte cheltuieli | euro | 90 | 4.5 | 405
19 | Refacere carosabil | ml | 8 | 135 | 1080
TOTAL |  |  |  |  | 4674
BRANȚAMENT CANAL
20 | Spargere beton rutier | mc | 0.3 | 90 | 27
21 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 10 | 45 | 450
22 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 7 | 18 | 126
23 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 3 | 67 | 201
24 | Teava PVC KG Dn 200mm | m | 10 | 67 | 670
25 | Camin din beton pentru racord canal,1,0x1,0x1,6m, capac si rama din fonta | buc | 1 | 990 | 990
26 | Sa racord canalizare Dn 200 | buc | 1 | 135 | 135
27 | Incarcare pamant in auto | to | 10 | 9 | 90
28 | Transport auto | to | 10 | 4.5 | 45
29 | Taxa bransare | euro | 50 | 4.5 | 225
30 | Refacere carosabil | ml | 7 | 180 | 1260
31 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 41 | 4.5 | 184.5
TOTAL |  |  |  |  | 4403.5
BRANȘAMENT GAZ
32 | Spargere beton rutier | mc | 1 | 90 | 90
33 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 45 | 360
34 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 6 | 27 | 162
35 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 2 | 67 | 134
36 | Teava PEHD pentru gaz Dn 60mm | m | 10 | 90 | 900
37 | Raiser Dn60 mm | buc | 1 | 360 | 360
38 | Sa bransare Dn 60 mm | buc | 1 | 360 | 360
39 | Firida de gaz, incl regulator | buc | 1 | 1125 | 1125
40 | Contor gaz | buc | 1 | 697 | 697
41 | Taxa de bransare | euro | 1 | 787 | 787
42 | Robinet de gaz Dn 60 | buc | 1 | 90 | 90
43 | Incarcare pamant in auto | to | 28 | 9 | 252
44 | Transport auto | to | 28 | 9 | 252
45 | Teava protectie OL Dn 150mm | m | 6 | 67 | 402
46 | Refacere carosabil | ml | 8 | 135 | 1080
47 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 52 | 4.5 | 234
TOTAL |  |  |  |  | 7285
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 20402.5
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 2.2
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
2.2 EVALUARE REȚELE EXTERIOARE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
REȚELE ELECTRICE
1 | Cabluri si conductori electrici | m | 20 | 45 | 900
2 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 8 | 36 | 288
3 | Umpluturi nisip | mc | 2 | 67 | 134
4 | Umpluturi manuale, imprastiere, compactare manuala | mc | 6 | 18 | 108
TOTAL |  |  |  |  | 1430
REȚELE APA
5 | Teava PEHD Pn10 Dn 40mm | m | 50 | 45 | 2250
6 | Camin vane, capac si rama din fonta | buc | 2 | 675 | 1350
7 | Hidrant exterior, incl piesa si teava racord Dn65 | buc | 1 | 900 | 900
8 | Cismea | buc | 1 | 360 | 360
9 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 42 | 36 | 1512
10 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 30 | 18 | 540
11 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 12 | 67 | 804
TOTAL |  |  |  |  | 7716
REȚELE CANAL
12 | Conducta PVC KG Dn 200mm | m | 50 | 67 | 3350
13 | Camin vizitare h=2m, capac si rama din fonta | buc | 2 | 1125 | 2250
14 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 50 | 36 | 1800
15 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 35 | 18 | 630
16 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 15 | 67 | 1005
TOTAL |  |  |  |  | 9035
REȚELE UTILIZARE GAZ
17 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 15 | 36 | 540
18 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala | mc | 10.5 | 18 | 189
19 | Umplutura de nisip -pozare conducta | mc | 4.5 | 67 | 301.5
20 | Teava PEHD pentru gaz Dn 32mm | m | 30 | 45 | 1350
21 | Robinet de gaz Dn 32 | buc | 2 | 22 | 44
22 | Raiser Dn32 mm | buc | 2 | 135 | 270
23 | Teava protectie OL Dn 100mm | m | 6 | 54 | 324
TOTAL |  |  |  |  | 3018.5
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 21199.5
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.1.1.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.1. EVALUARE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
4.1.1.1. REZISTENȚĂ
Săpături, umpluturi, fundații
1 | Sapaturi mecanice cu buldozerul si excavatorul si spatii largi | smc | 3.5 | 292 | 1022
2 | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate sub latime de 1 m latime, pentru fundatii inclusiv evacuarea in depozit si taxa de depozitare | mc | 350 | 31 | 10850
3 | Umpluturi mecanice -imprastiere- compactarea mecanica si udarea cu apa | smc | 1.5 | 315 | 472.5
4 | Umpluturi manuale -imprastiere- compactarea manuala si udarea cu apa | mc | 180 | 18 | 3240
5 | Umplutura balast sub pardoseli, incl. transport | mc | 100 | 36 | 3600
6 | Sprijiniri de maluri | mp | 900 | 3.6 | 3240
7 | Epuismente – ape meteorice – pe baza de caiet de atasamente ore epuismente | ore | 300 | 22 | 6600
TOTAL |  |  |  |  | 29024.5
Betoane, armături
8 | Beton simplu marca C8/10 in strat de egalizare (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 120 | 315 | 37800
9 | Beton armat marca C16/20 in fundatii si elevatii (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 270 | 382 | 103140
10 | Cofraje pentru turnat beton in elevatie, centuri, rampa, trepte | mp | 460 | 7.2 | 3312
11 | Otel beton OB 37 si PC52 (procurare transport, confectionare, montare) | kg | 33400 | 3.6 | 120240
12 | Beton armat marca C16/20 in pardoseala (preparare,transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 50 | 382 | 19100
13 | Otel beton in pardoseli plasa Ø 6/100/100 (procurare, transport, confectionare, montare) 4,5kg/mp | kg | 3466 | 3.6 | 12477.6
14 | Confectii metalice inlobate | kg | 350 | 4.5 | 1575
15 | Folie de separatie | mp | 440 | 1.15 | 506
TOTAL |  |  |  |  | 298150.6
Stâlpi, grinzi, centuri, buiandrugi, planșee din beton armat
16 | Beton armat marca C20/25 turnat in stalpi, grinzi,pereti, buiandrugi din beton armat (preparare, transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 100 | 382 | 38200
17 | Beton armat marca C20/25 turnat in plansee (preparare,transport, turnare, vibrare, aditivi) | mc | 180 | 382 | 68760
18 | Otel beton OB 37 si PC52 (procurare transport, confectionare, montare) | kg | 39400 | 3.6 | 141840
19 | Cofraje pentru stalpii | mp | 468 | 7.2 | 3369.6
20 | Cofraje pentru grinzi, buiandrugi | mp | 450 | 7.2 | 3240
21 | Cofraje pentru placi, | mp | 1105 | 7.2 | 7956
22 | Termoizolatie din polistiren extrudat de 7,5 cm grosime la stalpi si grinzi (exterior) | mp | 150 | 31 | 4650
23 | Confectii metalice inlobate | kg | 500 | 4.5 | 2250
24 | Structura metalica scara exterioara incl.balustrazi conf.,montare, grunduira, vopsire | kg | 5500 | 4.5 | 24750
TOTAL |  |  |  |  | 295015.6
Șarpantă
25 | Sarpanta din lemn, inclusiv tratare antiseptica si ignifuga | mp | 600 | 49 | 29400
26 | Confectii metalice pentru sarpanta | kg | 1250 | 4.5 | 5625
27 | Grunduire si vopsire confectii | to | 1.25 | 720 | 900
TOTAL |  |  |  |  | 35925
Rampă persoană cu handicap
28 | Sapatura manuala pentru fundatii in spatii limitate sub 1 m latime , adancimea pana la 1,5 m, transport cu roaba la 30m | mc | 10 | 31 | 310
29 | Turnare beton simplu C8/10 in fundatii, rampa, scari insclusiv preparare si transport | mc | 10 | 292 | 2920
30 | Turnare beton armat in pardoseli si elemente , rampe, scari marca C12/15 , inclusiv preparare si transport, vibrare | mc | 5 | 360 | 1800
31 | Otel beton PC52 in fundatii si pardoseli, confectionare , transport, montare | kg | 300 | 3.6 | 1080
32 | Tencuieli exterioare cu similipiatra -rampa | mp | 7 | 27 | 189
33 | Cofraje pentru beton | mp | 30 | 7.2 | 216
34 | Strat de separatie | mp | 10 | 1.15 | 11.5
35 | Balustrada metalica din teava patrata | kg | 230 | 4.5 | 1035
36 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 145 | 4.5 | 652.5
TOTAL |  |  |  |  | 8214
| TOTAL REZISTENȚĂ |  |  |  | 666329.7
4.1.1.2. ARHITECTURĂ
Zidării, pereți
37 | Zidarie din BCA 30 si 25 cm grosime, inclusiv mortar M25 Z preparare, transport | mc | 150 | 360 | 54000
38 | Zidarie din BCA de 15 cm grosime, inclusiv mortar M25 Z preparare, transport | mc | 100 | 382 | 38200
39 | Pereti gipscarton antiumezeala de 12,5 cm grosime pe structura metalica + termoizolatie vata minerala | mp | 225 | 45 | 10125
40 | Masca gips carton incl. schelet met.si izolatie termica (pentru conducte) | m | 300 | 36 | 10800
41 | Compartimentari la grupurile sociale cu panouri MDF h=1m placate cu HPL | mp | 50 | 504 | 25200
42 | Cos de fum SCHEDEL 10m | euro | 2500 | 4.5 | 11250
TOTAL |  |  |  |  | 149575
Învelitoare
43 | Astereala din placi OSB de 10 mm grosime ignifugata si tratata antiseptic, cu prinderea pe capriori | mp | 660 | 13 | 8580
44 | Invelitoare din tabla cutata prevopsita tip LINDAB sau sumilar inclusiv elementele de prindere, inclusiv sipcile orizontale si verticale din lemn 2,4 x 4,8 cm , accesorii (coame, dolii, sorturi, ventilatii, etc.)membrana, incluse. | mp | 660 | 49 | 32340
45 | Burlane din tabla prevopsita (LINDABsau similar) Ø10 cm | m | 85 | 29 | 2465
46 | Jgheaburi din tabla (LINDAB sau similar) Ø15 cm | m | 120 | 29 | 3480
47 | Pazii din lemn 0,30 m latime tratate antiseptic, ignifug si vopsite | m | 120 | 6.75 | 810
48 | Sort din tabla prevopsita 12cm latime | m | 50 | 6.75 | 337.5
49 | Parazapezi | m | 120 | 9 | 1080
50 | Strat termoizolant din polistiren extrudat de 10 cm grosime peste placa din beton armat | mp | 550 | 45 | 24750
51 | Sapa slab armata 5 cm grosime M100T - protectie peste termoizolatie (plasa sudata Ø 4 -100/100mm ; 2,2 kg/mp) | mp | 550 | 22 | 12100
52 | Folie anticondens sub strat termoizolatie | mp | 550 | 1.15 | 632.5
53 | Folie protectie peste termoizolatie | mp | 550 | 1.15 | 632.5
54 | Chepeng metalic pentru acces in pod | buc | 1 | 675 | 675
55 | Scara metalica plianta pentru acces in pod. | buc | 1 | 225 | 225
56 | Podina circulatie tehnologica (mat. lemnos tratat) | mp | 100 | 18 | 1800
57 | Strat termoizolant din polistiren de fatada in pod | mc | 3 | 252 | 756
58 | Tabachere 70x60 cm din tabla zincata | buc | 8 | 360 | 2880
59 | Invelitoare din policarbonat incl.structura metalica de sustinere (12 mp) | buc | 1 | 2250 | 2250
TOTAL |  |  |  |  | 95793.5
Tencuieli interioare și exterioare
60 | Tencuieli interioare driscuite la pereti pe zidarie de caramida, sau beton de 2 cm grosime executata cu mortar var-ciment M25 T pentru stratul de suport si M10 T pentru grund si strat vizibil, incl.preparare, transport mortar | mp | 1800 | 13 | 23400
61 | Tencuieli in jurul tocurilor la usi si pervazurilor la ferestre, mortar M25 T medie 20 cm latime.(incl.preparare si transport mortar) | mp | 150 | 18 | 2700
62 | Tencuieli interioare la tavane executate cu mortar M25 T de 2 cm grosime (incl. preparare si tr. mortar) | mp | 1050 | 18 | 18900
63 | Glet de ipsos pe tencuieli interioare la pereti si tavane | mp | 2730 | 3.5 | 9555
64 | Masti pentru radiatoare | mp | 150 | 36 | 5400
65 | Tencuieli exterioare structurate aplicate pe termosistem, incl. schela | mp | 710 | 22 | 15620
66 | Lambriuri din lemn incl.suport | mp | 150 | 22 | 3300
67 | Termosistem la fatada executat cu polistiren expandat pentru fatade de 10 cm grosime inclusiv píesele de fixare, material de lipire, plasa din fibra de sticla , grund, inclusiv schela de lucru | mp | 710 | 31 | 22010
68 | Tencuieli exterioare impermeabile la soclu,incl preparare, transport mortar | mp | 100 | 22 | 2200
69 | Hidroizolatie verticala soclu TEFOND sau similar | mp | 100 | 22 | 2200
70 | Hidroizolatie orizontala sub ziduri | mp | 80 | 18 | 1440
71 | Hidroizolatie orizontala si vert.MAXEAL FLEX sau similar in 2 str. La bai | mp | 250 | 22 | 5500
72 | Polistiren extrudat 5 cm grosime la elevatii, mortar lipire+piese fixare+ plasa, grund | mp | 100 | 25 | 2500
TOTAL |  |  |  |  | 114725
Pardoseli și placaje
73 | Strat suport pentru pardoseli din mortar M100 T, 3 cm grosime cu fata fin driscuita incl.preparare, transport mortar | mp | 850 | 13 | 11050
74 | Pardoseli din covor PVC trafic intens, inclusiv material lipire si sudare, plinte | mp | 591 | 31 | 18321
75 | Pardoseli din placi de gresie antiderapante inclusiv stratul de pozare, la coridoare, windfanguri, holuri, podeste si trepte, incl. plinte | mp | 226 | 45 | 10170
76 | Placaj din gresie antiderapanta la exterior inclusiv stratul de fixare si de rost, coltare din aluminiu | mp | 33 | 45 | 1485
77 | Sapa autonivelatoare 5 mm grosime | mp | 817 | 11 | 8987
78 | Placaj din faianta la grupurile sociale inclusiv stratul de fixare de rost, coltare PVC | mp | 270 | 40 | 10800
79 | Pardoseli din mozaic la CT | mp | 17.5 | 27 | 472.5
80 | Termoizolatie sub pardoseala din polistiren extrudat de 5 cm grosime | mp | 416 | 22 | 9152
81 | Folie polietilena sub sapa suport (peste balast) cu rol de separare | mp | 440 | 1.15 | 506
82 | Sapa slab armata 5 cm grosime M100T - protectie peste termoizolatie (plasa sudata Ø 4 -100/100mm ; 2,2 kg/mp) | mp | 416 | 22 | 9152
83 | Trepte placate cu gresie antiderapanta incl.contratrepte | mp | 13 | 54 | 702
TOTAL |  |  |  |  | 80797.5
Tâmplării
84 | Ferestre dinlemn stratificat cu geam termopan si bariera termica 4-12-4 | mp | 185 | 292 | 54020
85 | Usi exterioare – tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan si bariera termica | mp | 25 | 360 | 9000
86 | Usi interioare din lemn stratificat | mp | 15.3 | 315 | 4819.5
87 | Usi interioare din lemn pentru grupuri sanitare | mp | 14 | 270 | 3780
88 | Usi interioare din PVC pentru zona bucatarie , calcatorie | mp | 20 | 315 | 6300
89 | Fereastra din aluminiu cu geam simplu (la CT) | mp | 4 | 315 | 1260
90 | Usa din aluminiu cu geam termopan si bariera termica (CT) | mp | 4 | 405 | 1620
91 | Glafuri exterioare din tabla la ferestre – latime 25 cm | m | 120 | 27 | 3240
92 | Glafuri interioare din material compozit | m | 120 | 22 | 2640
93 | Confectii metalice – balustrazi la rampa si scari, incl. grunduire si vopsire | kg | 800 | 4.5 | 3600
94 | Geam 3 mm grosime procurare si montare | mp | 5.4 | 36 | 194.4
95 | Aparat electric de actionat fereastra la distanta (incl.telecomanda si racord electric) | buc | 2 | 675 | 1350
TOTAL |  |  |  |  | 91823.9
Tavane
96 | Tavan gips carton pe structura metalica cu termoizolatie din vata minerala 10 cm grosime protejat cu folie PVC si podina din scandura de brad | mp | 50 | 67 | 3350
TOTAL |  |  |  |  | 3350
Zugrăveli, vopsitorii
97 | Vopsitorii in ulei pe tamplarie de lemn | mp | 60 | 9 | 540
98 | Vopsitorii in ulei la pereti | mp | 300 | 9 | 2700
99 | Zugraveli interioare lavabile la pereti si tavane | mp | 2430 | 7 | 17010
100 | Vopsitorii in ulei -pazii | mp | 84 | 9 | 756
101 | Mana curenta din lemn -lacuita | m | 15 | 27 | 405
102 | Vopsitorii balustrazi si confectii | mp | 30 | 9 | 270
TOTAL |  |  |  |  | 21681
Lucrări exterioare
103 | Trotuare din beton simplu de 12 cm grosime pe un strat de nisip de 5 cm grosime si cu un strat de balast de 10 cm grosime | mp | 105 | 36 | 3780
104 | Balast 10 cm asternere, procurare, compactare, transport | mc | 11 | 36 | 396
105 | Nisip 5 cm grosime asternere, procurare, compactare, transport | mc | 6 | 54 | 324
106 | Finisaj rampa din beton l=1,2 m | ml | 6 | 900 | 5400
107 | Balustrada metalica laterala din teava vopsita | kg | 150 | 4.5 | 675
TOTAL |  |  |  |  | 10575
Lucrări speciale
108 | Lucrari aferente montajului ascensorului de alimente (moncharge 150kg) | euro | 1 | 18000 | 18000
TOTAL |  |  |  |  | 18000
| TOTAL ARHITECTURĂ |  |  |  | 586320.9
4.1.1.3. INSTALAȚII
109 | Instalatii sanitare interioare | mp | 1000 | 62 | 62000
110 | Instalatii electrice interioare | mp | 1000 | 57.5 | 57500
111 | Instalatii termice interioare | mp | 1000 | 57.5 | 57500
112 | Instalatii gaz interioare | mp | 1000 | 8.9 | 8900
113 | Instalatii ventilatie | mp | 1000 | 13.3 | 13300
114 | Instalatie supraveghere video | mp | 1000 | 8.9 | 8900
115 | Instalatie avertizare incendiu | mp | 1000 | 4.4 | 4400
116 | Instalație hidranti interiori |  | 1 | 47260 | 47260
| TOTAL INSTALAȚII |  |  |  | 259760
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 1512410.6
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.1.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.2 EVALUARE TEREN JOACA
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
TEREN JOACA
1 | Sapatura manuala | mc | 19.6 | 45 | 882 | 0
2 | Incarcare in auto | to | 35.3 | 9 | 317.7 | 0
3 | Transport auto | to | 35.3 | 9 | 317.7 | 0
4 | Strat de balast 10 cm grosime | mc | 9.8 | 45 | 441 | 0
5 | Balast stabilizat 10 cm grosime (preparare, transport, turnare) | mc | 9.8 | 270 | 2646 | 0
6 | Dale din cauciuc cu picioruse 50x50x4 cm grosime asezate pe pat de nisip de 3 cm grosime (incl.procurare,asternere ,tr.nisip) | mp | 98.3 | 135 | 13270.5 | 0
7 | Borduri elastice cu picioruse 50x16 cm asezate pe nisip (proc.tr.nisip) | m | 49 | 67 | 3283 | 0
8 | Alte cheltuieli adiacente | lei | 102.8 | 4.5 | 462.6 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 21620.5
9 | Set echipare spatiu joaca structura metalica, tobogane , casute din lemn, leagane, inclusiv montaj si material de fixare) | set | 1 | 15486 | 15486
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 37106.5
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.1.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.1.3 EVALUARE ÎMPREJMUIRI ȘI PORȚI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
TEREN JOACA
1 | Reabilitare imprejmuire existenta | m | 140 | 27 | 3780
2 | Poarta si portita acces auto si pietonal- reabilitare | m | 10 | 45 | 450
3 | Alte cheltuieli adiacente | euro | 60 | 4.5 | 270
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 4500
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel

## 4.2.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.2 EVALUARE MONTAJ UTILAJE
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
CENTRALA TERMICA
1 | Montaj utilaj si echipamente aferent CT | set | 1 | 6975 | 6975
PANOURI SOLARE
2 | Montaj instalatie panouri solare | set | 1 | 2566 | 2566
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 9541
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.3.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.3 EVALUARE UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI FUNCȚIONALE CU MONTAJ
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
CENTRALA TELEFONICA
1 | Centrala telefonica | buc | 1 | 7200 | 7200
ECHIPAMENT AVERTIZARE INCENDIU
2 | Echipament avertizare incendiu | buc | 1 | 7653 | 7653
ECHIPAMENTE CURENTI SLABI
3 | Instalatie audio-video | buc | 1 | 2450 | 2450
4 | Centrala supraveghere, antiefractie | buc | 1 | 8080 | 8080
TOTAL |  |  |  |  | 10530
ECHIPAMENT MONTCHARGE
5 | Echipament montcharge | buc | 2 | 32110 | 64220
ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA -GAZ -ECHIPARE COMPLETA
6 | Cazan apa calda pt. incalzire, pompe, boiler, vas expansiune, sesizori, tablou automatizare, cos fum, etc | set | 1 | 68180 | 68180
ECHIPAMENTE SOLARE INCLUSIV MATERIALE ADIACENTE
7 | Echipamente panouri solare | set | 1 | 14214 | 14214
ECHIPAMENTE HIDRANTI INCENDIU INTERIORI
8 | Grup de pompare incedniu (pompa + rezervor) | set | 1 | 15258 | 15258
CONTORIZARE UTILITATI
9 | Contor apa | buc | 1 | 900 | 900
10 | Contor gaz | buc | 1 | 1035 | 1035
11 | Contor electric | buc | 1 | 810 | 810
TOTAL |  |  |  |  | 2745
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 190000
Întocmit,
ing. Radu Indolean

## 4.5.
Proiectant,
s.c. Conmid Proiect s.r.l.
REALIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR
str. Înfrățirii, nr. 30, municipiul Dej, judetul Cluj
4.5 EVALUARE DOTĂRI
Nr.crt. | Denumirea mobilierului | UM | Cant. | PU/UM | TOTAL (lei)
SALI DE GRUPA, VESTIAR SI SALA MULTIFUNCTIONALA
1 | Mese pentru gradinita in salile de grupa (2 persoane) | buc | 60 | 112 | 6720
2 | Scaune pentru gradinita in salile de grupa | buc | 120 | 54 | 6480
3 | Paturi rabatabile cu corp | buc | 120 | 360 | 43200
4 | Set complet patut (perna+saltea+patura) | set | 120 | 162 | 19440
5 | Huse asternut (fata perna+cearceaf+fata patura) | set | 240 | 67 | 16080
6 | Dulapuri depozitare jucarii | buc | 12 | 280 | 3360
7 | Dulap depozitare material didactic | buc | 12 | 420 | 5040
8 | Birou educatoare | buc | 6 | 270 | 1620
9 | Scaun tapitat educatoare | buc | 6 | 90 | 540
10 | Tabla sali de grupa | buc | 6 | 193 | 1158
11 | Dulapioare vestiar copii | buc | 120 | 153 | 18360
12 | Mese sala multifunctionala (2 persoane) | buc | 30 | 180 | 5400
13 | Scaune pentru sala multifunctionala | buc | 60 | 54 | 3240
14 | Televizor | buc | 6 | 990 | 5940
15 | Calculator | buc | 6 | 1620 | 9720
| TOTAL |  |  |  | 146298
CABINET MEDICAL SI IZOLATOR
16 | Canapea consultatie | buc | 1 | 1260 | 1260
17 | Pat de spital izolator | buc | 2 | 540 | 1080
18 | Dulap metalic medical | buc | 1 | 700 | 700
19 | Scaune tapitate | buc | 4 | 90 | 360
20 | Birou | buc | 1 | 270 | 270
21 | Calculator | buc | 1 | 1620 | 1620
22 | Imprimanta | buc | 1 | 517 | 517
TOTAL |  |  |  |  | 5807
VESTIARE PERSONAL
23 | Dulap metalic cu 2 usi pentru personal | buc | 3 | 530 | 1590
24 | Dulap cu 3 compartimente pentru vestiar educatoare | buc | 2 | 490 | 980
TOTAL |  |  |  |  | 2570
SPALATORIE, CALCATORIE, ELECTROCASNICE
25 | Masina de spalat rufe cu uscator | buc | 3 | 2950 | 8850
26 | Statie de calcat cu abur | buc | 1 | 1000 | 1000
27 | Masa de calcat | buc | 1 | 250 | 250
28 | Carucior rufe | buc | 1 | 500 | 500
29 | Sac pentru carucior | buc | 3 | 150 | 450
30 | Scaune | buc | 3 | 90 | 270
31 | Mobilier spalatorie, uscatorie, depozit rufe | set | 1 | 2300 | 2300
32 | Mobilier calcatorie | set | 1 | 112 | 112
33 | Aspirator cu spalare injectie-extractie | buc | 1 | 787 | 787
TOTAL |  |  |  |  | 14519
DEPOZITE ALIMENTE SI BUCATARIE
34 | Aragaz 6 arzatoare si cuptor | buc. | 1 | 7428 | 7428
35 | Hota+ventilator+filtre | set | 1 | 4000 | 4000
36 | Ventilator aer | set | 1 | 3800 | 3800
37 | Cuptor microunde | buc. | 2 | 360 | 720
38 | Dulap frigider inox cu o usa | buc. | 1 | 4300 | 4300
39 | Robot de tocat si razuit | buc. | 1 | 2000 | 2000
40 | Robot taiat legume | buc. | 1 | 700 | 700
41 | Mixer | buc. | 1 | 650 | 650
42 | Masina de spalat vase si pahare | buc. | 1 | 2000 | 2000
43 | Masa intrare-iesire | buc. | 1 | 1200 | 1200
44 | Masa incarcare cu dus de prespalare si spatiu pentru resturi, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 2500 | 2500
45 | Spalator inox 2 cuve si picurator inclusiv accesorii | buc. | 4 | 2300 | 9200
46 | Spalator inox legume, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 1890 | 1890
47 | Sterilizator oua | buc. | 1 | 900 | 900
48 | Spalator oale, cratire, tigai, inclusiv accesorii | buc. | 1 | 2500 | 2500
49 | Mese de lucru inox cu spatiu de depozitare | buc. | 3 | 1800 | 5400
50 | Frigider pentru probe alimente | buc. | 1 | 900 | 900
51 | Set tacamuri inox | set | 130 | 4.5 | 585
52 | Set farfurii inox | set | 130 | 13 | 1690
53 | Cani inox | buc | 130 | 3 | 390
54 | Set vesela bucatarie | set | 1 | 5400 | 5400
55 | Diverse accesorii | set | 1 | 500 | 500
56 | Carucior transport alimente inox | buc. | 1 | 720 | 720
57 | Mobilier bucatarie | set | 1 | 3200 | 3200
58 | Mobilier depozit alimente | set | 1 | 2300 | 2300
59 | Masa primire alimente | buc | 2 | 405 | 810
60 | Lada frigorifica | buc | 2 | 1170 | 2340
61 | Pubele | buc. | 2 | 157 | 314
62 | Aparat impotriva insectelor cu UV | buc. | 2 | 216 | 432
TOTAL |  |  |  |  | 68769
DOTARI PSI
63 | Stingator cu praf CO2 tip P6 | buc | 11 | 112 | 1232
TOTAL |  |  |  |  | 1232
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  | 239195
Întocmit,
ing. Dădârlat Ionel